免疫电镜技术

系将免疫学技术与电镜技术相结合，发展建立起来的一项新型血清学性质的检测法，即以铁蛋白标记抗体后，用其检测被检标本，使它渗入细胞内，结合于存在有抗原的部位，经锇酸固定后，包埋切片，用电镜检查。因铁蛋白分子在电镜下呈现明显可见的黑色颗粒，故能精确地显示出抗原所在的部位，使得它的应用达到了亚细胞检测水平。另外，也有报告，用酶标抗体处理被检标本，做免疫电镜检查，但在电镜下发生反差，不及铁蛋白标记抗体清晰。

除上述两种方法外，还可应用胶体金标记抗体球蛋白检测抗原，在电镜下作观察。胶体金(colloidal gold)技术又称胶体金探针(colloidal gold probes)，是一种以1~100nm的微小金粒子分散在另一种溶液中所形成的体系即金溶液，以此金溶液去标记抗体球蛋白，用其检查被检标本，由于它渗入细胞内，与相应抗原结合后，即可在电镜下观察，该技术于1971年首先由Faulk和Taylor用于沙门氏菌表面抗原的定位测定。为提高胶体金技术的敏感性，Holgate于1983年又将该技术与银显影法结合，建立了免疫金银染色法(immunogoldsliver staining,IGSS)，其原理是标本用金标记蛋白染色后，再用银显影液处理，即用对苯二酚将银离子催化还原成银原子，银原子围绕在金颗粒周围形成一个银壳，使得胶体金颗粒在光镜下就能观察到，且可见度得到提高。

上海越研生物科技有限公司提供

+86-021-55785280 55785281